## Sheet1
公告编码：DQ-RZX-260318-028
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/25
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 智能灰熔融性测试仪 | / | 1、控温精度：1℃ 2、最高温度：1600℃ 3、测温精度：±5℃ 4、试样数量：1-5个 5、测试气氛：封碳法 6、升温速度：满足相应标准要求 7、最大功率：≤3.5kW 8、配备打印机，用于检测数据打印 ，除设备自带配件外另配： 1.石英玻璃片各2块； 2.硅钼棒4根； 3.灰锥模具4个； 4.灰锥刀片4个； 5.设备密封垫各20个； 6.主炉管组件1套； | 台 | 2
2 | 氧氮氢分析仪 | / | 1.工作电源：AC220V，50Hz,15KVA ； 2.动力气：普通氮气（或净化压缩空气）0.25Mpa； 3.载气 氧：高纯氩气或氦气；氮：高纯氦气；氢：高纯氩气或氦气，具体载气选择以实际情况为准； 4.分析方法：氧：非色散红外吸收法； 氮：热导检测法； 氢：非色散红外吸收法； 5.分析时间：氧：120～180s氮：120～240s 氢：120～180s，从样品开始提取气体到测量结果显示，根据不同样品的特性及设定条件而定； 6.灵敏度：0.01ppm； 7.分析精度：氧、氮：1ppm 或 RSD≤ 1%；氢：0.2ppm 或 RSD≤2%；（注：以不大于参考物质的标准偏差或不确定度为准） 8.分析范围：氧：低氧：0.1ppm ～ 0.5％ 高氧：0.5％～ 20% 氮：低氮：0.1ppm ～ 0.5％ 高氮：0.5% ～ 50% 氢：0.1ppm ～ 5000ppm； 9.应用领域：黑色金属、有色金属、各类合金、锆、钛、钼、镍、陶瓷、稀土以及其他固体材料中的氧/氮/氢含量的测定； 10.额定输出功率为 8KVA，采用强力内循环水冷装置。其他配置： 1.电脑； 2.打印机； 3.水冷机； 4.电子天平； 5.纯铜气体减压器3个； 6.调节气路30米； 7.带水冷机与设备之间的水管20米； 8.每种坩埚各备2000个； 9.密封圈多备一套； 10.真空硅脂多备一瓶； 11.镍囊多备两瓶； 12.石英管多备2个； 13.各种刷子各备一套； 14.氮气（99.99%）一瓶，氦气（99.999）一瓶。 注：所有附属设备必须与仪器主机相兼容（包含操作软件），载荷必须留有冗余。 | 台 | 1
报价日期： |  | 2026年 月 日
1、技术参数、相关质量要求：如果能按货物名称及规格型号开票正常报价，如不能请备注后报价；
2、质量保证期限：
3、供货周期（天）： 天
4、税率： 13%
5、付款方式：
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：任振熙 电 话：18195566578
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)