## Sheet1
公告编码：DQ-ZKG-260319-094
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/22
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 标准型水腔 | SS14 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 原厂株洲通用整流设备厂
2 | 标准型水腔 | SS14 |  | 个 | 1
3 | 标准型水腔 | SS14 |  | 个 | 12
4 | 标准型水腔 | SS14 |  | 个 | 9
5 | 直流电压传感器 | WBV332SM1_0.2 | IN:DC0-5V OUT:DC0-5V PWR:DC24V | 个 | 1
6 | 直流电流传感器 | WBI 342SM1_0.2 | IN:DC4-20mA OUT:DC0-5V PWR:DC24V | 个 | 1
7 | 无功智能控制装置 | SNTA-200 | 配套电容器组微机保护单元型号：WXVB-Ⅰ 高压并联电容器型号： ①TBB10-600AK (额定容量：600kvar 额定频率：50Hz 额定电压：10kv 额定电流：32A 额定电抗率：6% 防护等级：IP：3X) ②TBB10-900AK (额定容量：900kvar 额定频率：50Hz 额定电压：10kv 额定电流：47A 额定电抗率：6% 防护等级：IP：3X) 额定频率：50Hz 额定电压：10kv 额定电流：47A 额定电抗率：6% 防护等级：IP：3X) 开孔尺寸：23cm(长)×22cm (深)×18cm(高) 带安装调试 | 台 | 1 |  |  |  |  | 原厂北京思能达
8 | 微机综合保护装置 | NSR612RF-D | 额定电压10KV、电源频率50HZ、工作电源AC220V、操作电源AC220V、带检测安装调试 | 个 | 6 |  |  |  |  | 原厂国电南瑞
9 | 大联锁 | DJG-5 | 带MNS柜抽屉旋转塑料把手 | 个 | 2
10 | 智能消弧控制器 | HYDX-ZK | 电源：DC220V， 工作电流：3A， 嵌入式安装， 外型尺寸：260mm×180mm×195mm， 开孔尺寸：180×220mm， 安装孔距：水平：242mm 垂直 ：102mm | 个 | 1 |  |  |  |  | 原厂安徽恒凯电力
11 | 小电流接地选线装置 | HYD-DX-24 | 电源：DC220V， 工作电流：3A， 嵌入式安装， 外型尺寸：377mm×180mm×258mm， 开孔尺寸：180×340mm， 安装孔距：水平：360mm， 垂直 ：102mm | 个 | 1 |  |  |  |  | 原厂安徽恒凯电力
12 | 测控装置CPU板 | RCS-9705C |  | 块 | 1 |  |  |  |  | 原厂南瑞继保
13 | 6KV 综保装置 | PA150-U |  | 台 | 6 |  |  |  |  | 原厂南京因泰莱电器股份有限公司
14 | 配电箱补位片 | C45 | 1P位，防尘阻燃 | 个 | 500
15 | 油纸电容式高压套管 | BRDW-126/630-4 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 原厂湘潭宏光变流电气
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：带合格证
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：张凯歌 电 话：17795067865
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)