## Sheet1
公告编码：DQ-BFX-260318-023
询 价 单 报价截止日期： 2026/03/25
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN200 |  | 个 | 20
2 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN150 | 材质：316 | 个 | 10
3 | 蝶阀 | D341F46-16C DN300 |  | 个 | 1
4 | 管夹阀 | GJ41X-10L DN250 |  | 个 | 10
5 | 管夹阀 | GJ41X-10L DN200 |  | 个 | 40
6 | 铁制丝扣球阀 | Q11F-16 DN40 |  | 个 | 20
7 | 铁制丝扣球阀 | Q11F-16 DN50 |  | 个 | 20
8 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN150 |  | 个 | 2
9 | 截止阀 | J41H-16C DN80 |  | 个 | 2
10 | Y型过滤器 | DN50 （60目） | 材质：WCB 丝口连接 | 个 | 12
11 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN100 | 材质：316L | 个 | 2
12 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN80 | 材质：316L | 个 | 2
13 | 气动薄膜单座调节阀 | ZXP-16K | 位号：FV2410，公称压力：1.6MPa ，驱动方式：气开,口径：DN80，额定KV值：100，流量特性：等百分比，气源压力：0.3MPa，行程40，材质WCB 带阀门、执行器全套 | 个 | 1
14 | 气动薄膜单座调节阀 | ZXP-25KW | 位号：FV2404，公称压力：2.5MPa ，驱动方式：气开,口径：DN50×32，额定KV值：25，流量特性：等百分比，气源压力：0.3MPa，行程25，材质WCB 带阀门、执行器全套 | 个 | 1
15 | 气动阀 | ALS-500M2 | 公称通径：DN50 ，压力等级：PN16，阀体材质：316不锈钢，密封材质：聚四氟乙烯，连接方式：法兰式 | 个 | 1
16 | 氨用截止阀 | J41B-25C DN50 | 法兰：圆形 | 个 | 8
17 | 电动切断阀 | VBSF DN250 PN1.6MPa | 带执行机构，公称通径：250㎜，公称压力：1.6MPa，执行机构：HKJ200-D,额定行程：90°，工作电压：220V，工作温度：-20-120℃，阀体材质：SCPH2×F46 | 套 | 2
18 | 不锈钢球阀 | Q41W-16P DN100 |  | 个 | 10
19 | 蝶阀 | D341F46-16C DN80 |  | 个 | 5
20 | 氨用截止阀 | J41B-16C DN125 |  | 个 | 5
21 | 氨用截止阀 | J41B-16C DN50 |  | 个 | 10
22 | 钢制截止阀 | J41H-16C DN50 |  | 个 | 30
23 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN150 | 材质：316 | 个 | 10
24 | 不锈钢球阀 | Q41W-16RL DN100 | 材质：316L | 个 | 15
25 | 电动蝶阀 | D943H-10C DN500 | 带执行器 | 台 | 3
26 | 电动蝶阀 | D971J-10C DN50 |  | 个 | 2
27 | 气动蝶阀 | D671X-16C DN65 |  | 个 | 2
28 | 微阻缓闭式止回阀 | HH48X-16P DN200 |  | 个 | 1
29 | 不锈钢止回阀 | H42F-16RL DN80 |  | 个 | 2
30 | 不锈钢球阀 | Q41F-16RL DN80 |  | 个 | 2
31 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN80 |  | 个 | 2
32 | 不锈钢截止阀 | J41W-16P DN50 |  | 个 | 1
33 | 不锈钢截止阀 | J41F-40RL DN40 |  | 个 | 2
34 | 气动调节球阀阀体 | Q41F-16RL DN65 | 接口：一字 | 个 | 1
35 | 闸阀 | Z41F-16P DN80 | 过滤部件衬氟 | 个 | 1
36 | 不锈钢截止阀 | J41H-40RL-DN125 |  | 个 | 1
37 | 蝶式止回阀 | H48X-16P DN150 |  | 个 | 1
38 | 不锈钢止回阀 | DN125-PN25 |  | 个 | 1
39 | 截止阀 | J41W-63P DN100 | 材质：2205双相不锈钢 | 个 | 2
40 | 截止阀 | J41W-100P DN80 | 材质：2205双相不锈钢 | 个 | 2
41 | 截止阀 | J41W-40P DN65 | 材质：2205双相不锈钢 | 个 | 2
42 | 蝶阀 | D371F46-16C DN200 |  | 个 | 1
43 | 不锈钢气源球阀 | Q21SA-160P DN6 | 外丝螺纹M20×1.5 | 个 | 8
44 | 蝶阀 | D341F46-16C DN100 |  | 个 | 2
45 | 钢制截止阀 | J41H-100C DN20 |  | 个 | 6
46 | 钢制截止阀 | J41H-100C DN20 |  | 个 | 3
47 | 钢制截止阀 | J41H-100C DN40 |  | 个 | 1
48 | 钢制截止阀 | J41H-100C DN32 |  | 个 | 16
49 | 钢制球阀 | Q41F46-16C DN100 |  | 个 | 2
50 | 蝶阀 | D341F46-16C DN150 |  | 个 | 1
51 | 蝶阀 | D341F46-16C DN50 |  | 个 | 5
52 | 止回阀 | HH49X-10C DN400 |  | 个 | 1
53 | 电动蝶阀 | D941X-10C DN600 |  | 个 | 1
54 | 钢制截止阀 | J41H-100C DN10 |  | 个 | 2
55 | 钢制止回阀 | H41H-64 DN100 |  | 个 | 1
56 | 电动闸阀 | Z941H-64 DN100 |  | 个 | 1
57 | 钢制闸阀 | Z41H-16C DN300 |  | 个 | 1
58 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN100 |  | 个 | 2
59 | 蝶阀 | D643H-6C DN400 | 阀体通径：400mm 温度≤300℃ 仪用气体压力：0.6MPa 介质压力:0.6MPa 连接方式：法兰连接 通用介质：气体 阀体材质：WCB 阀板材质：WCB 阀板结构 ：三偏心硬密封 执行机构：气动 附件：电磁阀、 位置反馈器 （备注断电、断气自动关闭） | 个 | 8
60 | 蝶阀 | D341H-16C DN600 |  | 套 | 2
61 | 蝶阀 | D371X-16C DN65 | 阀芯包胶 | 个 | 3
62 | 气动蝶阀 | D671X-16C DN65 |  | 个 | 3
63 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P DN65 |  | 个 | 4
64 | 隔膜阀 | G41F46-10C DN80 |  | 个 | 1
65 | 蝶型止回阀 | H77XR-10 DN100 | 阀门材质：不锈钢 | 个 | 3
66 | 钢制闸阀 | Z41H-25C DN100 |  | 个 | 3
67 | 截止阀 | J61Y-320 DN25 |  | 个 | 3
68 | 蝶阀 | D341X-16C DN200 | 材质：WCB | 个 | 3
69 | 蝶阀 | D371X-16C DN100 |  | 个 | 6
70 | 气动球阀 | Q641F-16P DN65 | 带气动执行器和限位开关 | 个 | 1
71 | 气动球阀 | Q641F-16P DN80 | 带气动执行器和限位开关 | 个 | 1
72 | 氨用截止阀 | J41B-25C DN50 | 法兰：圆形 | 个 | 7
73 | 截止阀 | J41H-16C DN80 |  | 个 | 1
74 | 气动球阀 | Q641F-40P DN100 | 不带气动头 L=280(不含凹台），氨用不锈钢气动球阀，与现场气缸需区配 | 个 | 2
75 | 不锈钢止回阀 | DN100 | 对夹式蝶型止回阀双瓣式单向软密封，厚度58mm,直径154 | 个 | 4
76 | 铁制闸阀 | Z41T-16 DN100 |  | 个 | 1
77 | 控制阀 | JD745X-16C DN600 PN16 | 多功能水泵控制阀 | 台 | 2
78 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P DN50 |  | 个 | 10
79 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P DN80 |  | 个 | 6
80 | 蝶阀 | D341F46-16C DN200 |  | 个 | 4
81 | 蝶阀 | D341F46-16C DN600 |  | 个 | 2
82 | 电动蝶阀 | D941F46-16C DN80 | 带电动执行器，电压220VAC，额定扭矩125Nm，防爆等级Exd II CT4 | 个 | 20
83 | 氨用截止阀 | J41B-16C DN80 |  | 个 | 10
84 | 氨用截止阀 | J41B-16C DN65 |  | 个 | 15
85 | 不锈钢球阀 | Q41W-16P DN100 |  | 个 | 6
86 | 钢制止回阀 | H41H-16P DN150 |  | 个 | 4
87 | 电动蝶阀 | D941X-16P DN250 | 带远传电动执行器，电压380VAC，额定扭矩670Nm,动作角度90°±5、防护等级：IP68，阀门总长：16.5cm | 个 | 1
88 | 电动蝶阀 | D941H-16P DN300 | 带配套远传电动执行器、阀体材质304不锈钢、阀门总长：18cm | 套 | 1
89 | 蝶阀 | D341F46-16C DN350 |  | 个 | 1
90 | Y型过滤器 | DN350 PN16 | 衬氟 | 个 | 1
91 | Y型过滤器 | DN350 PN16 | 衬氟 | 个 | 1
92 | 蝶阀 | D341F46-16C DN350 |  | 个 | 1
93 | 电动衬氟蝶阀阀体 | D941F46-16C DN350 |  | 个 | 1
94 | 蝶阀 | D341F46-16C DN350 |  | 个 | 1
95 | Y型过滤器 | DN350 PN16 | 衬氟 | 个 | 1
96 | 电动蝶阀 | D941F46-16C DN350 | 带配套可调节型电动执行器、防护等级IP67 | 个 | 1
97 | 钢制球阀 | Q41F-16C DN80 |  | 个 | 240
98 | 止回阀 | HC41X DN150 PN16 |  | 个 | 4
99 | 电动蝶阀 | D941F46-16C DN80 | 带电动执行器，电压220VAC，额定扭矩125Nm，防爆等级Exd II CT4 | 个 | 1
100 | 电动截止阀 | J941F46-16C DN80 | 带可调节电动执行器，电压220VAC，防爆等级Exd II CT4 Gb，防护等级IP65 | 个 | 1
101 | 气动球阀 | Q641F46-16C DN100 | 工作压力：1.6MPa,通径：100mm,适用温度：≤150℃，阀体材质：碳钢衬氟（F46），驱动方式：气动，连接方式：法兰连接，配套气动控制元件：型号SSMN531-08,工作温度：（-20-70℃），工作压力（0.2-0.8MPa）,阀位反馈元件参数：型号HKC APL-910N，阀门具有SIL2等级认证，介质浓硫酸，电磁阀电压：DC24V,阀门气开阀。 | 个 | 1
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：执行国家标准
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 白帆 电 话：18995498107
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)