## Sheet1
2026年3月设备月计划申报单
申报单位 | 宁夏天元锰业股份有限公司 | 所属分厂 | 金属锰三厂 | 使用单位 | 质检科 | 日期：2026年5月30日
申报原因 | 2026年新增固定资产
主要用途 | 化验分析使用
设备名称 | 紫外可见分光光度计 |  |  | 数量 | 1台
技术参数 | 产品型号：754（自动）
光学系统：单光束光路，1200L/mm衍射光栅，光源:钨卤素灯/氘灯 波长范围：190-1100，波长驱动：自动，波长准确度：±1nm，波长重复性：0.5nm 光谱带宽：4nm，杂散光：≤0.1%T，稳定性：±0.001A/H 透射比准确度：≤0.3%T，透射比重复：0.1%T，透射比范围：0-200%T 吸光度范围：-0.4-4A，浓度显示范围：0-99999 输出接口：RS-232，回归方程：具备 备注：除标配对应的型号材质的比色皿，另附带一套 需出具检测报告
申报人 | 王立娟 | 申报人电话 | 15379689642 | 库管员 | 邵晓培